# 进口麻醉机市场调研报告

##### 问：国产麻醉机品牌和进口麻醉机品牌的区别是什么？

- 答：随着各个医院外科水平的逐年提高，需要添加更多的专业的医疗器械。但是眼下的可选择的产品很多，麻醉机进口的和国产的都有。是否进口的都好，国产的都梁族差呢？国产麻醉机和进口麻醉机的区别是什么呢？ 近些年来上市的国产麻醉机举不胜举，总体上其外观、配置、材质、做工、售后服务方面都有了长足的进步，实际使用方面的非常方便。外观上与进口麻醉机也差别不大，也考虑到了国内麻醉机医师体型和使用习惯等，操控台设计的较低，有的还配有台灯等以方便医师的书写记录，中柱旁边还备有电源插孔。配置上也与进口麻醉机返激外形很相似，所使用的材质、制作工艺等与进口麻醉机差距近几年甚微。例如北京瑞得伊格尔麻醉机，多项核心配件得到了国家专利认证。售价相较于进口麻醉机便宜，一次性耗材供货充分，售橡世弊后服务也能做到快速方便，在基层医院和民营医院大受欢迎。时下也有厂家或公司致力于国产高端麻醉机的开发、生产、销售，并且在这方面也不乏成功者。 进口麻醉机一直以来都有价高质优的标签，或者说是高精尖的代表。其制造工艺及选材均为上等，易损件耐用性好，运行中噪音较低，但是更换配件价高费事，在高级别的医院尤其是对麻醉的要求较高者，进口麻醉机占绝对优势，使用非常便，也更加人性化。 由以上国产麻醉机和进口醉机的对比来看，国外的与国内的产品都没有本质的区别，国产麻醉机的技术性能已经很成熟，不同型号的配置完全可以满足各类手术的需求。像北京瑞得伊格尔、南京金陵、北京谊安等国产品牌每年都大量出口。麻醉机其中最重要的核心部件是：挥发器，呼吸机、传感器，这几个配件国内大多数的厂家还是可以的，功能越多其实不见得就好，而是机器操作简单、方便。其次是蒸发器质量过关，其实进口的蒸发器也是同样的原理，还有一点就是厂家的售后服务质量和配件的价格高低。进口产品大家都说好，可是一旦坏了更换起来非常麻烦。建议选用麻醉机出口比较多的厂家，质量肯定错不了。

答：从知名度大小排列，进口麻醉机：德国德尔格（drager)、美国欧美达（ohmeda）、德国海伦（heinen+loewenstein）、英国百斯（blease）、英国皇家、英国攀龙（penlon)、美国ge、德国禾珥（heyer)、德国史蒂芬等。

drager是国内最老的牌子了，也是最受认可一个牌子，曾经国内进口麻醉机龙头，性能没得说，特别它的一款叫宙斯的麻醉机，被称为麻醉机的至尊。但是它太贵了，最低端的也在4

、50w。drager在中国有工厂，所以它的机器

分为进口和国产两种：进口的从高到低是，宙斯、primus

fabus

等等。国产drager和进口drager差别太大，就不提了。ohmeda的麻醉机和drager麻醉机设碧返计理念很不一样，它比较尊重简单实用，所以成本就低了，价格上就有了优势。质量嘛，如果是进口的（ohmeda也在国内有工厂），像s/5

avance和aisys，性能不错，当国产的几款如aespire系列，和drager就无法比了，主要是潮气量的误差太大感觉有点对不住这个进口的名声。heinen+loewenstein（德国海伦）是一个新牌子，但在欧洲名气却不小。国内没有工厂，型模慧拦号从高到低是：leon

plus和leon

，性能方面和drager那几款麻醉工作站相当，但价格没那么贵。性价比很高。百斯和皇家曾今一度在也有很大的市场，但是始终无法解决潮气量不准的问题，所以在三甲医院用的很少了。

国产品牌：深圳迈瑞、北京谊安、上海力康、北京航天长峰、北京德海尔、江苏凯泰、深圳晨伟旦胡、北京宏润达、南京普澳、江苏泰兴奥凯、无锡中原（东皇）深圳普博等等。国产机器迈瑞性能最好。

- 由于时间原因就写这些吧，不知道能不能帮到你。

##### 问：国产麻醉机和进口麻醉机到底还有多大差别

答：技术上，基本没有多大差别，参数上都是差不多的。国产麻醉机已经生产了将近20年，技术纯属度上已经和进丛樱神口的差不多了，而且好多国产麻醉机品牌厂家为了保证质渗亏量关键部位的核心配件都是进口的，所以没什么差别。

质量上，进口的麻醉机耐用性更强一些，一般10来年没问题，国产麻醉机一般8年左右，但国家规定麻醉机使用寿命就是7年，所以这个因素也可以忽略。

- 售后，国产麻醉机售后更及时一些，毕竟如果涉颂岁及到维修换件不用等到层层审批申请再等配件漂洋过海的过来再维修。

##### 问：进口麻醉机与国产麻醉机的最大区别在什么地方？？？

- 答：区别主要体现在机器性能上,包括机器工作的稳定性、可隐弯靠性和安全性上，当然还有耐久性。进口麻醉机主要有两大品磨并牌，DRAGER和OHMEDA,都不错，就是价格比较高。不过近几年国产的很多麻醉机发展的也很不错的，瞎携迹性价比比较高，我比较看好迈瑞的机器。

本文来源: https://www.84lw.cn/article/feeb8042e0c36fa4420f67cc.html